## Sheet1
各種浸透施設の単位設計浸透量（「雨水浸透施設技術指針（案） 調査・計画編」より）
「雨水浸透施設技術指針（案）調査・計画編」に基づき、粒径による飽和透水係数の概略値を用いて浸透施設の単位設計浸透量を算出する場合は、これを参考にされたい。 | [8 empty] | 地質
※この色のセルへ入力 | [8 empty] | 粘土
【共通項目】 | [8 empty] | シルト
地質 | 飽和透水係数 K0 | [7 empty] | 微細砂
| m/s | m/h | ※「地質」：粘土・シルト・微細砂・細砂・中砂・粗砂・小砂利 を選択 | [5 empty] | 細砂
| エラー | #VALUE! | ※現地浸透試験が行われた場合は、試験結果の数値を用いて飽和透水係数を求めること | [5 empty] | 中砂
影響係数 C | [8 empty] | 粗砂
0.81 | ※一般的には、0.81=0.9(地下水位による低減係数)×0.9(目づまりによる低減係数) | [7 empty] | 小砂利
【透水性舗装】 |  |  |  |  | 【浸透側溝および浸透トレンチ（側面および底面）】
|  | H(m)= |  |  | W(m)= |  | H(m)=
適用範囲目安 | H≦1.5m |  |  |  | 適用範囲目安 | H≦1.5m
a | 0.014 |  |  |  | a | 3.093
b | 1.287 |  |  |  | b | 0.677
Kf | 1.287 |  |  |  | Kf | 0.677
Q(㎥/h/㎡) | #VALUE! |  |  |  | Q(㎥/h/m) | #VALUE!
（Q=K0×C×Kｆ） |  |  |  |  | （Q=K0×C×Kｆ）
【円筒ます（側面および底面）】 |  |  |  |  | 【円筒ます（底面）】
D(m)= |  | H(m)= |  |  | D(m)= |  | H(m)=
適用範囲目安 | H≦1.5m |  |  |  | 適用範囲目安 | H≦1.5m
| 0.2m≦D≦1m | 1m＜D≦10m |  |  |  | 0.3m≦D≦1m | 1m＜D≦10m
a | 0.945 | 2.853 |  |  | a | -0.1 | -2.052
b | 1.01 | -0.773 |  |  | b | -0.011 | -0.087
c | -0.188 |  |  |  | c
Kf | -0.188 | -0.773 |  |  | Kf | -0.011 | -0.087
Q(㎥/h/個) | #VALUE! | #VALUE! |  |  | Q(㎥/h/個) | #VALUE! | #VALUE!
（Q=K0×C×Kｆ） |  |  |  |  | （Q=K0×C×Kｆ）
【正方形ます（側面および底面）】 |  |  |  |  | 【正方形ます（底面）】
W(m)= |  | H(m)= |  |  | W(m)= |  | H(m)=
適用範囲目安 | H≦1.5m |  |  |  | 適用範囲目安 | H≦1.5m
| W≦1m | 1m＜W≦10m | 10m＜W≦80m |  |  | W≦1m | 1m＜W≦10m | 10m＜W≦80m
a | 0.985 | 0.753 | 21.355 |  | a | -0.137 | -1.936 | -15.67
b | 0.82 | 0.362 | -7.649 |  | b | -0.015 | 0.251 | -8.13
c | -0.283 |  |  |  | c
Kf | -0.283 | 0.362 | -7.649 |  | Kf | -0.015 | 0.251 | -8.13
Q(㎥/h/個) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Q(㎥/h/個) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
（Q=K0×C×Kｆ） |  |  |  |  | （Q=K0×C×Kｆ）
【矩形のます（側面および底面）】
W(m)= |  | L(m)= |  | H(m)=
適用範囲目安 | H≦1.5m L≦200m W≦4m |  |  |  | 施工途中に両者立会いの上、地質の中間検査を行う。また、浸透施設の最下面より50㎝以内に地下水がないことを確認する。なお、地質の相違及び地下水位が確認された場合は、別途検討を行うこと。
a | 4.663
b | -0.834
Kf | -0.834
Q(㎥/h/個) | #VALUE!
（Q=K0×C×Kｆ）
H (m)
W(m)
▽HWL
W(m)
H (m)
D(m)
▽HWL
路盤
透水性アスコン
H (m)
D(m)
▽HWL
H (m)
▽HWL
W(m)
W(m)
H (m)
L (m)
W(m)
H (m)
▽HWL
W(m)
L(m)
H(m)