## 猿庫の泉
(2) 地下水関係
① 猿庫の泉水質検査結果
年度 | 採水月日 | 当日 天気 | 前日 天気 | 気温 （℃） | 水温 （℃） | pH値 |  | 臭気 |  | 味 |  | 色度（度） |  | 濁度（度） |  | ※硝酸性窒素等（mg/l） |  | 塩素イオン（mg/l） |  | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量（mg/l） |  | 一般細菌（ｺ/ml） |  | 大腸菌群 |  | 有機物等 |  | 備考
11 | 1999-09-02 | 曇 | 曇 | 22 | 12 | 7.2 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜1 | 適合 | ＜0.1 | 適合 | 0.4 | 適合 | - | - | - | - | 2 | 適合 | 不検出 | 適合
12 | 2000-08-30 | 晴 | 晴 | 21 | 12 | 7.3 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜１ | 適合 | ＜0.1 | 適合 | 0.5 | 適合 | 0.9 | 適合 | 0.3 | 適合 | 6 | 適合 | 不検出 | 適合
12 | 2000-08-30 | 晴 | 晴 | 21 | 12 | 7.3 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜１ | 適合 | ＜0.1 | 適合 | 0.5 | 適合 | 0.9 | 適合 | 0.3 | 適合 | 6 | 適合 | 不検出 | 適合
13 | 2001-10-24 | 晴 | 晴 | 14.6 | 12 | 7 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜１ | 適合 | ＜0.1 | 適合 | 0.5 | 適合 | 1 | 適合 | 0.2 | 適合 | 17 | 適合 | 不検出 | 適合
14 | 2002-10-22 | 晴 | 晴 | 16.9 | 12 | 6.4 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜１ | 適合 | ＜0.1 | 適合 | 0.5 | 適合 | 1 | 適合 | 0.2 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合
15 | 2003-10-24 | 晴 | 晴 | 13 | 12.5 | 7.2 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜１ | 適合 | ＜0.1 | 適合 | 0.4 | 適合 | 0.9 | 適合 | 0.2 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合
16 | 2004-11-25 | 晴 | 晴 | 14.5 | 13 | 7 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜１ | 適合 | ＜0.1 | 適合 | 0.4 | 適合 | 0.9 | 適合 | 0.3 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合
17 | 2005-12-08 | 晴 | 晴 | 3.5 | 10.5 | 6.8 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜１ | 適合 | ＜0.1 | 適合 | 0.3 | 適合 | 0.7 | 適合 | - | - | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | ＜0.5 | 適合
18 | 2006-08-29 | 晴 | 曇 | 28 | 12.5 | 7.2 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜１ | 適合 | ＜0.1 | 適合 | 0.3 | 適合 | 0.7 | 適合 | 0.1 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合
19 | 2007-12-12 | 晴 | 晴 | - | - | 7.7 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜１ | 適合 | ＜0.1 | 適合 | 0.4 | 適合 | 0.8 | 適合 | - | - | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | ＜0.5 | 適合
20 | 2009-01-21 | - | - | 4 | 2 | 7.6 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜１ | 適合 | ＜0.1 | 適合 | 0.9 | 適合 | 1.3 | 適合 | - | - | 1 | 適合 | 不検出 | 適合 | ＜0.5 | 適合
21 | 2010-01-27 | - | - | - | - | 7.7 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜１ | 適合 | ＜0.1 | 適合 | 0.4 | 適合 | 1.3 | 適合 | - | - | 39 | 適合 | 不検出 | 適合
22 | 2010-12-10 | - | - | - | - | - | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜１ | 適合 | ＜0.1 | 適合 | 0.4 | 適合 | 1.2 | 適合 | <0.3 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合
23 | 2012-02-06 | 雪 | 晴 | - | - | - | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜１ | 適合 | ＜0.1 | 適合 | 0.5 | 適合 | 1.1 | 適合 | - | - | 2 | 適合 | 不検出 | 適合 | ＜0.3 | 適合
24 | 2012-09-03 | - | 晴 | 23.2 | 11.9 | 6.9 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜１ | 適合 | ＜0.1 | 適合 | - | - | 0.9 | 適合 | - | - | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | ＜0.3 | 適合
※硝酸性窒素等：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
② 草見の滝水質検査結果
年度 | 採水月日 | 当日 天気 | 前日 天気 | 気温 （℃） | 水温 （℃） | pH値 |  | 臭気 |  | 味 |  | 色度（度） |  | 濁度（度） |  | ※硝酸性窒素等（mg/l） |  | 塩素イオン（mg/l） |  | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量（mg/l） |  | 一般細菌（ｺ/ml） |  | 大腸菌群 |  | 有機物等 |  | 備考
17 | 2005-12-08 | 晴 | 晴 | 2 | 8 | 7.1 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜１ | 適合 | ＜0.1 | 適合 | 0.1 | 適合 | 0.4 | 適合 | - | - | 2 | 適合 | 不検出 | 適合 | ＜0.5 | 適合
18 | 2006-08-29 | 晴 | 曇 | 31 | 14 | 7.4 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜１ | 適合 | ＜0.1 | 適合 | 0.2 | 適合 | 0.5 | 適合 | ＜0.1 | 適合 | 2 | 適合 | 不検出 | 適合
19 | 2007-12-12 | 晴 | 晴 | - | - | 7.6 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜１ | 適合 | ＜0.1 | 適合 | 0.1 | 適合 | 0.5 | 適合 | - | - | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | ＜0.5 | 適合
20 | 2009-01-21 | - | - | 4 | 2 | 7.6 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜１ | 適合 | ＜0.1 | 適合 | 0.1 | 適合 | 1 | 適合 | - | - | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | ＜0.5 | 適合
21 | 2010-01-27 | 晴 | 晴 | - | - | 7.6 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜１ | 適合 | 0.2 | 適合 | 0.1 | 適合 | 1.1 | 適合 | - | - | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.3 | 適合
22 | 2010-12-10 | - | - | - | - | 7.5 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜１ | 適合 | ＜0.1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 0.9 | 適合 | - | - | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.3 | 適合
23 | 2012-02-06 | 雪 | 晴 | - | - | 7.2 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜1 | 適合 | ＜0.1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 0.7 | 適合 | - | - | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | ＜0.3 | 適合
24 | 2012-09-03 | - | 晴 | 24.3 | 14.2 | 7.3 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | ＜1 | 適合 | ＜0.1 | 適合 | - | - | 0.7 | 適合 | - | - | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | ＜0.3 | 適合
※硝酸性窒素等：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

## 定期モニタリング
③ 定期モニタリング調査結果
年度 | 採水月日 | 氏名 | 地区 | pH値 |  | 臭気 |  | 味 |  | 色度（度） |  | 濁度（度） |  | 硝酸性窒素など(mg/l) |  | 塩化物イオン(mg/l) |  | 有機物等（TOC)(mg/l) |  | 一般細菌(ｺ/ml) |  | 大腸菌 |  | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) |  | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) |  | 1.1.1.ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) |  | シマジン (mg/l) |  | チウラム (mg/l) |  | チオベンカルブ(mg/l) |  | ダイアジノン (mg/l) |  | クロロタロニル (mg/l) |  | ジクロルボス (mg/l) |  | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物(mg/1) |  | ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/l) |  | 鉛及びその 化合物 (mg/l) |  | 有機リン (mg/l) |  | 六価ｸﾛﾑ化合物(mg/l) |  | ヒ素及びその 化合物 (mg/l) |  | 水銀及びその化合物 (mg/l) |  | ポロ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ (mg/l) |  | 陰ｲｵﾝ界面 活性剤 (mg/l)
14 | 2002-11-27 | A宅 | 大瀬木 | 6.4 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | 0.1 | 適合 | 7.2 | 適合 |  |  |  |  | 10 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
井戸使用中止
14 | 2002-11-27 | B宅 | 中村 | 6.1 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | 0.1 | 適合 | 15 | 不適 |  |  |  |  | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0005 | 適合 | <0.0002 | 適合
15 | 2003-11-11 |  |  | 6.3 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | 0.1 | 適合 | 15 | 不適 |  |  |  |  | 2 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0005 | 適合 | 0.0142 | 適合
16 | 2004-12-13 |  |  | 6.5 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | 0.1 | 適合 | 19 | 不適 |  |  |  |  | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0005 | 適合 | 0.012 | 適合
17 | 2006-01-17 |  |  | 6.1 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 17 | 不適 |  |  |  |  | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0005 | 適合 | 0.013 | 適合
18 | 2007-01-18 |  |  | 6.5 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 17 | 不適 |  |  |  |  | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0005 | 適合 | 0.0021 | 適合
14 | 2002-11-27 | C宅 | 東鼎 | 6.5 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 6.4 | 適合 |  |  |  |  | 0 | 適合 | 不検出 | 適合
15 | 2003-11-11 |  |  | 6.5 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 5.5 | 適合 |  |  |  |  | 2 | 適合 | 不検出 | 適合
井戸使用中止
14 | 2002-11-27 | D宅 | 別府 | 6.3 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 3.9 | 適合 |  |  |  |  | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0005 | 適合 | 0.0005 | 適合
15 | 2003-11-11 |  |  | 6.4 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | 0.1 | 適合 | 3.9 | 適合 |  |  |  |  | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0005 | 適合 | <0.0002 | 適合
16 | 2004-12-13 |  |  | 6.8 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | 0.1 | 適合 | 3.8 | 適合 |  |  |  |  | 9 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0005 | 適合 | <0.0002 | 適合
17 | 2006-01-17 |  |  | 6.5 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 2.6 | 適合 |  |  |  |  | 4 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0005 | 適合 | <0.0002 | 適合
14 | 2002-11-27 | E宅 | 松尾 | 6.6 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 3.7 | 適合 |  |  |  |  | 2 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0005 | 適合 | <0.0002 | 適合
15 | 2003-11-11 |  |  | 6.5 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 16.8 | 不適 |  |  |  |  | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0005 | 適合 | 0.0009 | 適合
16 | 2004-12-13 |  |  | 6.9 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | 0.4 | 適合 | 4.4 | 適合 |  |  |  |  | 700 | 不適 | 不検出 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0005 | 適合 | <0.0002 | 適合
17 | 2006-01-17 |  |  | 6.3 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 21 | 不適 |  |  |  |  | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0005 | 適合 | <0.0002 | 適合
18 | 2007-01-18 |  |  | 6.7 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 20 | 不適 |  |  |  |  | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0005 | 適合 | <0.0002 | 適合
19 | 2008-02-21 |  |  | 7.7 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 22 | 不適 | 13 | 適合 | ＜0.5 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.001 | 適合 | <0.001 | 適合 | <0.0012 | 適合
20 | 2009-02-27 |  |  | 7.3 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 18 | 不適 | 12 | 適合 | ＜0.5 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.0013 | 適合
21 | 2010-01-25 |  |  | 6.4 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 12 | 不適 | 15 | 適合 | ＜0.3 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | 0.0014 | 適合
22 | 2010-12-17 |  |  | 6.9 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 12 | 不適 | 13 | 適合 | ＜0.3 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | 0.0008 | 適合
23 | 2012-01-17 |  |  | 6.5 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 11 | 不適 | 11 | 適合 | ＜0.3 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | 0.0005 | 適合
14 | 2002-11-27 | F宅 | 松尾 | 6.5 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 10.8 | 不適 |  |  |  |  | 60 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0005 | 適合 | <0.0002 | 適合
15 | 2003-11-11 |  |  | 6.4 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | 0.1 | 適合 | 17.1 | 不適 |  |  |  |  | 130 | 不適 | 不検出 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0005 | 適合 | <0.0002 | 適合
16 | 2004-12-13 |  |  | 6.7 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | 0.1 | 適合 | 22 | 不適 |  |  |  |  | 5 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0005 | 適合 | <0.0002 | 適合
17 | 2006-01-17 |  |  | 6.4 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | 2 | 適合 | 0.5 | 適合 | 19 | 不適 |  |  |  |  | 2 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0005 | 適合 | <0.0002 | 適合
18 | 2007-01-18 |  |  | 7 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 15 | 不適 |  |  |  |  | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0005 | 適合 | <0.0002 | 適合
14 | 2002-11-27 | Ｇ宅 | 座光寺 | 6.4 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 5.7 | 適合 |  |  |  |  | 3 | 適合 | 検出 | 不適 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
15 | 2003-11-11 |  |  | 6.4 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 6.6 | 適合 |  |  |  |  | 42 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
16 | 2004-12-13 |  |  | 6.8 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 9 | 適合 |  |  |  |  | 8 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
17 | 2006-01-17 |  |  | 6.3 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 5.9 | 適合 |  |  |  |  | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
16 | 2004-12-13 | Ｈ宅 | 座光寺 | 6.6 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 9.2 | 適合 |  |  |  |  | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
17 | 2006-01-17 |  |  | 6.3 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 6.9 | 適合 |  |  |  |  | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
16 | 2004-12-13 | Ｉ宅 | 座光寺 | 6.7 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | 2 | 適合 | 2.6 | 不適 | 8.2 | 適合 |  |  |  |  | 6 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
18 | 2006-07-31 |  |  | 6.8 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 6 | 適合 |  |  |  |  | 12 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
19 | 2007-12-12 |  |  | 7.5 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | 0.3 | 適合 | 7.6 | 適合 | 11 | 適合 | ＜0.5 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
21 | 2010-01-25 |  |  | 5.9 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | 〈１ | 適合 | <0.1 | 適合 | 13 | 不適 |  |  |  |  | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
22 | 2010-12-17 |  |  | 6.1 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | 〈１ | 適合 | <0.1 | 適合 | 12 | 不適 |  |  |  |  | <0.3 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
18 | 2007-01-18 | J宅 | 座光寺 | 6.4 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 16 | 不適 |  |  |  |  | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
19 | 2008-02-21 |  |  | 7.5 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 19 | 不適 | 7.4 | 適合 | ＜0.5 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
20 | 2009-02-27 |  |  | 7 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 16 | 不適 | 6.8 | 適合 | ＜0.5 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
21 | 2010-01-25 |  |  | 5.9 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 13 | 不適 | 13 | 適合 | ＜0.3 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
22 | 2010-12-17 |  |  | 6.1 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 12 | 不適 | 11 | 適合 | ＜0.3 | 適合 | 9 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
23 | 2012-01-17 |  |  | 6 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 8.9 | 不適 | 7.6 | 適合 | ＜0.3 | 適合 | 2 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.0003 | 適合 | <0.0006 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0001 | 適合 | <0.0001 | 適合 | <0.0001 | 適合
18 | 2007-01-18 | K宅 | 上郷 | 6.7 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 14 | 不適 |  |  |  |  | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.0002 | 適合 | <0.0005 | 適合 | <0.0002 | 適合
19 | 2008-02-21 |  |  | 7.6 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.2 | 適合 | 18 | 不適 | 12 | 適合 | ＜0.5 | 適合 | 2 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.0002 | 適合
20 | 2009-02-27 |  |  | 7.2 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 17 | 不適 | 11 | 適合 | ＜0.5 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.0002 | 適合
21 | 2010-01-25 |  |  | 6.3 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 13 | 不適 | 13 | 適合 | ＜0.3 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.0002 | 適合
22 | 2010-12-17 |  |  | 6.8 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | 2 | 適合 | 0.6 | 適合 | 10 | 不適 | 13 | 適合 | ＜0.3 | 適合 | 2 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.0002 | 適合
23 | 2012-01-17 |  |  | 6.7 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | 3 | 適合 | 1.2 | 適合 | 12 | 不適 | 12 | 適合 | ＜0.3 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.0002 | 適合
18 | 2007-01-18 | L宅 | 伊賀良 | 6.3 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 7.5 | 適合 |  |  |  |  | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
19 | 2008-02-21 |  |  | 7.4 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 7.9 | 適合 | 4.4 | 適合 | ＜0.5 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
20 | 2009-02-27 |  |  | 6.8 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 19 | 不適 | 8.7 | 適合 | ＜0.5 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
21 | 2010-01-25 |  |  | 5.9 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 5 | 適合 | 11 | 適合 | ＜0.3 | 適合 | 2 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
22 | 2010-12-17 |  |  | 6.1 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | 1 | 適合 | 0.2 | 適合 | 6.6 | 適合 | 3.5 | 適合 | ＜0.3 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.0002 | 適合
23 | 2012-01-17 |  |  | 5.9 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 4.5 | 適合 | 3 | 適合 | ＜0.3 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
19 | 2008-02-21 | Ｍ宅 | 伊賀良 | 7.3 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | 5 | 適合 | 2.6 | 不適 | 7 | 適合 | 8.7 | 適合 | ＜0.5 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.0002 | 適合
20 | H21..2.27 |  |  | 6.5 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | 2 | 適合 | 0.3 | 適合 | 12 | 不適 | 11 | 適合 | ＜0.5 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.0002 | 適合
21 | 2010-01-25 |  |  | 5.9 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 6 | 適合 | 13 | 適合 | ＜0.3 | 適合 | 2 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.0002 | 適合
22 | 2010-12-17 |  |  | 6.1 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 5.3 | 適合 | 7.4 | 適合 | ＜0.3 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | [6 empty] | <0.000３ | 適合 | <0.000６ | 適合 | <0.000２ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合 | <0.000１ | 適合
23 | 2012-01-17 |  |  | 5.6 | 不適 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 6.3 | 適合 | 7.1 | 適合 | ＜0.3 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.0002 | 適合
19 | 2008-02-21 | Ｎ宅 | 鼎 | 7.7 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.2 | 適合 | 6.8 | 適合 | 6.8 | 適合 | ＜0.5 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.0002 | 適合
20 | H21..2.27 |  |  | 7.3 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | 1 | 適合 | 0.2 | 適合 | 5.6 | 適合 | 6 | 適合 | ＜0.5 | 適合 | 290 | 不適 | 不検出 | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.0002 | 適合
21 | 2010-01-25 |  |  | 6.3 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 5.4 | 適合 | 13 | 適合 | ＜0.3 | 適合 | 15 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.0002 | 適合
22 | 2010-12-17 |  |  | 6.5 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 5.1 | 適合 | 5.1 | 適合 | ＜0.3 | 適合 | 94 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.0002 | 適合
23 | 2012-01-17 |  |  | 6.5 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 4.7 | 適合 | 5.5 | 適合 | ＜0.3 | 適合 | 2 | 適合 | 不検出 | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.0002 | 適合
21 | 2009-07-14 | O宅 | 山本 | 5.9 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 12 | 不適 |  |  |  |  | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | [18 empty] | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 |  |  | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00005 | 適合 |  |  | <0.02 | 適合
22 | 2010-12-20 |  |  | 6.2 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 9.2 | 適合 | 6.3 | 適合 | ＜0.3 | 適合 | 0 | 適合 | 不検出 | 適合 | [18 empty] | <0.0003 | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.0１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00005 | 適合 | 不検出 | 適合
23 | 2012-01-17 |  |  | 6 | 適合 | 異常なし | 適合 | 異常なし | 適合 | <1 | 適合 | <0.1 | 適合 | 6.6 | 適合 | 5.9 | 適合 | ＜0.3 | 適合 | 12 | 適合 | 不検出 | 適合 | [18 empty] | <0.0003 | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.0１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00１ | 適合 | <0.00005 | 適合 | 不検出 | 適合

## 一般項目
④ 飲料水水質検査結果（一般項目）
地区 | 検体数（件） |  |  | 不適件数(件) |  |  | 不適率(％) |  |  | 不適項目の内訳（件）
[10 empty] | pH値 |  |  | 臭気 |  |  | 味 |  |  | 色度 |  |  | 濁度 |  |  | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |  |  | 一般細菌 |  |  | 大腸菌群
| 20 年度 | 19 年度 | 18 年度 | 20 年度 | 19 年度 | 18 年度 | 20 年度 | 19 年度 | 18 年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度
橋北 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
橋南 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0
羽場 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | 28.5714 | 75 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1
丸山 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.16 | 16.6667 | 10 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
東野 | 4 | 3 | 6 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
座光寺 | 17 | 17 | 19 | 4 | 4 | 5 | 0.23 | 23.5294 | 26.3158 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | 3 |  | 1 | 2 |  | 1
松尾 | 34 | 27 | 37 | 9 | 6 | 4 |  | 22.2222 | 10.8108 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 4
下久堅 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0.26 | 50 | 11.1111 | [12 empty] | 5 |  |  |  | 2 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
上久堅 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 1 |  | 0 | 50 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
千代 | 4 | 4 | 4 | 1 |  | 1 | 0.25 | 0 | 25 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
龍江 | 18 | 18 | 13 | 6 | 5 | 4 | 0.33 | 27.7778 | 30.7692 |  | 2 | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2
竜丘 | 10 | 9 | 12 | 0 |  | 3 |  | 0 | 25 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
川路 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 |  |  | 13.3333 | 0 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
三穂 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 |  | 0.13 | 11.1111 | 0 | [9 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
山本 | 11 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0.36 | 40 | 11.1111 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  |  |  | 1
伊賀良 | 51 | 50 | 60 | 9 | 8 | 6 | 0.17 | 16 | 10 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4
鼎 | 81 | 81 | 60 | 7 | 7 | 6 | 0.08 | 8.642 | 10 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 4 | 1 |  |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  | 2
上郷 | 30 | 28 | 21 | 3 | 5 | 3 | 0.1 | 17.8571 | 14.2857 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 2 |  | 1
上村
南信濃 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 50 | 50 | [19 empty] | 1 | 1 |  | 2
計 | 306 | 297 | 278 | 55 | 50 | 40 |  | 16.835 | 14.3885 |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |  | 23 | 15 |  | 17 | 14 |  | 11 | 15

## 有機農薬項目
⑤ 飲料水水質検査結果（有機塩素系溶剤・農薬項目）
地区 | 有機塩素系溶剤項目（３項目） | [8 empty] | 農薬項目（６項目）
| 検体数 （件） | 不適件数 （件） | 検出率 （％） | 検出内訳 | [5 empty] | 検体数 (件） | 不適件数 （件） | 不適率 （％） | 検出件数 （件） | 検出率 （％）
|  |  |  | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
|  |  |  | 検出件数 | 検出率 | 検出件数 | 検出率 | 検出件数 | 検出率
橋北
橋南
羽場
丸山
東野
座光寺
松尾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
下久堅
上久堅
千代
龍江
竜丘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
川路 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
三穂
山本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
伊賀良 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
鼎 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上郷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
上村
南信濃
計 | 18 | [8 empty] | 7
○農薬項目：ダイアジノン、ジクロルボス、チウラム、シマジン、クロロタロニル、チオベンカルブ

## H23末 浄化槽設置数
(3) 河川浄化対策関係
① 浄化槽地区別設置数
H24.3.31 単位：（基）
|  | 単独処理浄化槽 |  |  | 合併処理浄化槽 |  |  | 小計 |  | 合計
|  | 一般家庭 | 事業所 | 計 | 一般家庭 | 事業所 | 計 | 一般家庭 | 事業所
| 総数 | 39 | 59 | 98 | 3707 | 373 | 4080 | 3746 | 432 | 4178
| 飯田 | 5 | 4 | 9 | 44 | 8 | 52 | 49 | 12 | 61
| 座光寺 | 1 | 5 | 6 | 307 | 40 | 347 | 308 | 45 | 353
| 松尾 | 3 | 1 | 4 | 40 | 8 | 48 | 43 | 9 | 52
| 下久堅 | 2 | 3 | 5 | 292 | 21 | 313 | 294 | 24 | 318
| 上久堅 | 1 | 0 | 1 | 151 | 7 | 158 | 152 | 7 | 159
| 千代 | 0 | 2 | 2 | 261 | 22 | 283 | 261 | 24 | 285
| 龍江 | 4 | 6 | 10 | 202 | 22 | 224 | 206 | 28 | 234
| 竜丘 | 10 | 10 | 20 | 270 | 33 | 303 | 280 | 43 | 323
| 川路 | 2 | 7 | 9 | 97 | 12 | 109 | 99 | 19 | 118
| 三穂 | 0 | 3 | 3 | 240 | 19 | 259 | 240 | 22 | 262
| 山本 | 2 | 2 | 4 | 588 | 60 | 648 | 590 | 62 | 652
| 伊賀良 | 3 | 12 | 15 | 626 | 51 | 677 | 629 | 63 | 692
| 鼎 | 6 | 3 | 9 | 58 | 13 | 71 | 64 | 16 | 80
| 上郷 | 0 | 0 | 0 | 263 | 18 | 281 | 263 | 18 | 281
| 上村 | 0 | 0 | 0 | 142 | 24 | 166 | 142 | 24 | 166
| 南信濃 | 0 | 1 | 1 | 126 | 15 | 141 | 126 | 16 | 142
② 浄化槽設置数年推移
③ 浄化槽人槽別設置数
単位：（基）
|  | 20以下 | 21～50 | 51～100 | 101～200 | 201～300 | 301～500 | 501以上 | 計
| 人槽別計 | 3927 | 141 | 54 | 26 | 10 | 9 | 11 | 4178
| 単独一般家庭 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
| 単独事業所 | 16 | 24 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59
| 合併一般家庭 | 3658 | 38 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3707
| 合併事業所 | 218 | 75 | 32 | 19 | 10 | 8 | 11 | 373
集合処理区域内設置含む