## 目次
Ｋ 水道
129上下水道事業の沿革 | 137下水道の整備委状況
130水道計画 | 138公共下水道の状況
131給水戸数・人口等の推移 | 139上水道配水量下水道処理量
132配水量及び有収水量 | 140農業集落排水施設の供用開始状況
133用途、口径別栓数及び使用水量 | 141浄化槽設置数
134管路及び消火栓 | 142浄化槽人槽別設置数
135給水戸数及び人口（簡易水道）
136配水量及び有収水量・加入状況（簡易水道）

## 129
129 上下水道事業の沿革 | 目次へ戻る
１． 水道事業
大正15年、当時の飯田町は飯田町と隣の上飯田村の区域（現在の飯田５地区）へ給水するべく遠く大平の黒川に水源を求め、計画給水人口40,000人とした上水道事業を計画、大工事のすえ昭和3年12月7日より給水を開始し、ここに当市の上水道事業が創設された。
昭和36年の三六災害後、長野県による松川ダムの建設を契機として松川より新たに日量3万㎥の水量を得、当時の飯田・鼎・上郷の１市１町１か村による一部事務組合で新たな水道事業を計画し、昭和45年に国の認可を得て飯田地区広域上水道事業が発足した｡ 以来、妙琴浄水場のほか送配水施設の建設を進め、昭和53年には飯田市水道事業、上郷町水道事業との統合を行って整備が進められた｡また、飯田市が経営していた川路・立石・知久平の3簡易水道についても、法適用簡易水道として組合が一括経営することとなった｡その後、米川・龍江・南原・山本・沢城・中組の6簡易水道を設置し、これらは法非適用簡易水道事業として特別会計を設け施設整備と経営を行ってきたが、平成5年の上郷町（昭和59年に鼎町）との合併により一部事務組合は解散し、これらの水道事業は飯田市水道局に引き継がれた。
平成7年からは知久平・南原・中組の簡易水道や民営水道を統合して知久平統合簡易水道を設置整備し、平成11年度に完成した。平成10年度には伊豆木簡易水道が供用開始し、平成16年度末までに法山簡易水道と米川簡易水道拡張整備の事業が完了した。平成17年には川路・立石・龍江・山本・伊豆木・知久平統合・沢城の7簡易水道を廃止して上水道事業に統合し、また同年10月の上村・南信濃村との合併により10の簡易水道・6の飲料水供給施設・2の簡易給水施設を引き継ぐとともに、平成20年3月からこれらを統合し遠山簡易水道として整備事業を実施中である。また、上久堅簡易水道が平成21年度に完成し、平成23年4月から、米川・法山・上久堅の３簡易水道を廃止して上水道事業への統合をめざし、準備を進めている。
今後とも未普及地域の解消と地震対策を柱とした安定供給を確保するため、水道事業長期整備計画に基づいて、水道事業の計画的な施設整備・更新等を進めていく。
２． 下水道事業
飯田市の公共下水道事業は、昭和22年の大火による復興都市計画事業によって計画され、県下で最も早く着手した。昭和24年に下水道計画を決定し、翌25年には管渠工事に着手、昭和34年旧上郷村別府に終末処理場が完成したことにより、市中心部の汚水処理を開始した｡
その後、昭和43年に下水道組合を設立し、鼎町、上郷町を含めて周辺部への事業拡張を行った。昭和59年12月に鼎町が、平成５年７月には上郷町が合併したことにより一部事務組合は解散し、公共下水道事業は飯田市に引き継がれている。この間、別府処理場の処理能力が限界に達したため、昭和52年に松尾処理場を完成させ、併せて処理区域を拡大した。
事業着手以来すでに60年余が経過したが、下水道の普及率は合併処理浄化槽を含め94.3％であり、水洗化に対する市民の要望が非常に強いことから１日も早い整備が求められている。
また、環境の世紀として市民意識の高まりからも快適な社会基盤整備の施策として、その必要性が増している。
しかし、一方で多大な事業費を要することから、実行可能かつ計画的な事業実施が求められており、平成7年3月に「飯田市下水道整備基本計画」を策定し、特定環境保全公共下水道事業・農業集落排水事業・小規模集合排水処理施設整備事業・合併処理浄化槽設置整備事業を取り入れ市民皆水洗化を達成するとした。その後、平成10年6月第２次、平成12年6月第３次、平成15年9月第４次、平成18年5月改定第4次と計画の見直しを行った。さらに平成21年5月に「第5次飯田市下水道整備基本計画」を策定し、平成25年に下水道普及率（水洗化できる状態の人口の割合）を100％とする「市民皆水洗化」をめざして事業を進めている。
今後とも更なる経営努力に努め、計画的かつ着実な事業展開を図っていく。

## 130
130 水道計画 |  |  |  | 2010-04-01 |  | 目次へ戻る
給水区域 | 計画 給水人口 | 計画１日 最大 給水量 | 水源 | 浄水方法 | 備考
飯田、上飯田、座光寺、松尾、 | 人 | ㎥ | 天竜川水系松川 | 急速ろ過 | 他に補水源あり
竜丘、山本竹佐、箱川 の各一部、 |  |  | 30,000m3／日 | 30,000m3／日
伊賀良、鼎、上郷、下久堅(稲葉 | 104810 | 40660 | 天竜川水系阿智川 | 緩速ろ過 | 現在浄水能力
を除く)、龍江の一部、川路、 |  |  | 15,400m3／日 | 15,400m3／日 | 47,500m3／日
大瀬木のうち沢城及び山本大明神 |  |  | 天竜川水系板山川 | 緩速ろ過
の各一部、伊豆木地区の一部 |  |  | 2,100m3／日 | 2,100m3／日
※ 簡易水道事業(米川、法山、上久堅)、旧上村・南信濃村は除く。 |  |  |  |  | 資料：水道局

## 131
131 給水戸数・人口等の推移 |  |  |  | 各年4月1日現在 | 目次へ戻る
年度 | 給水区域内人口（人） | 現在給水人口（人） | 現在給水戸数 | 普及率(%)
| (A) | (B) |  | (B/A)
17 | 103465 | 101745 | 40532 | 98.3
18 | 102860 | 101180 | 40740 | 98.4
19 | 102664 | 101126 | 41035 | 98.5
20 | 102024 | 100749 | 41038 | 98.8
21 | 101360 | 100104 | 40923 | 98.8
※ 簡易水道事業(米川・法山・上久堅)、旧上村・南信濃村は除く。 |  |  |  | 資料：水道局

## 132
132 配水量及び有収水量（上水道） | [7 empty] | （単位 ㎥） | 目次へ戻る
年度 | 計 |  |  | 一日最大配水量 |  | 一日最小配水量 |  | １日平均 配水量
| 年間配水量 | 年間 有収水量 | 有収率(%) | 月日 | 水 量 | 月日 | 水 量
17 | 12392018 | 10246803 | 82.7 | 12．31 | 43809 | 10．27 | 28642 | 33951
18 | 12132237 | 9995756 | 82.4 | 8.24 | 39263 | 3.25 | 30612 | 33239
19 | 11778745 | 9919486 | 84.2 | 8.17 | 37334 | 9.29 | 27385 | 32182
20 | 11701211 | 9781870 | 83.6 | 7.24 | 37079 | 3.22 | 26886 | 32058
21 | 11165363 | 9551064 | 85.5 | 8.12 | 35147 | 10.21 | 27444 | 30590
資料：水道局

## 133
133 用途、口径別栓数及び使用水量 |  |  |  | 平成22年4月1日現在 | 目次へ戻る
区分 |  | 栓数 | 使用水量(m3) | 休栓数(別掲)
一般営業用 | 13mm | 37719 | 7105257 | 6142
| 20mm | 2210 | 641528 | 336
| 25mm | 661 | 487375 | 156
| 40mm | 213 | 543679 | 57
| 50mm | 84 | 380234 | 19
| 75mm | 32 | 376361 | 6
| 100mm | 2 | 15262 | 0
| 200mm | 0 | 0 | 0
| 計 | 40921 | 9549696 | 6716
浴場用 |  | 2 | 1368 | 1
総計 |  | 40923 | 9551064 | 6717
資料：水道局

## 134
134 管路及び消火栓 |  |  |  | 各年4月1日現在 | 目次へ戻る
年度 | 導水管 （m） | 送水管 （m） | 配水管 （m） | 消火栓 （基）
17 | 19069 | 98342 | 745530 | 2756
18 | 19069 | 98342 | 749826 | 2787
19 | 19069 | 97690 | 760220 | 2817
20 | 19069 | 89990 | 772540 | 2832
21 | 19069 | 82696 | 804607 | 2838
資料：水道局

## 135
135 給水戸数及び人口 |  |  |  | 平成22年4月1日現在 | 目次へ戻る
名称等 | 給水区域内人口 （人） | 現在給水人口 （人） | 普及率(%) | 備考
米川簡易水道 | 2550 | 2550 | 100
法山簡易水道 | 251 | 251 | 100
上久堅簡易水道 | 1343 | 1324 | 98.6
遠山簡易水道 | 2297 | 2291 | 99.7 | 上村・南信濃の１８簡易 水道等を統合した合計
計 | 6441 | 6416 | 99.6
資料：水道業務課

## 136
136 配水量及び有収水量・加入状況 |  |  |  | 平成22年4月1日現在 | 目次へ戻る
名称等 | 年間配水量 (m3) | 年間有収水量 (m3) | 有収率(%) | 加入状況
使用栓数
米川簡易水道 | 220648 | 185136 | 83.9 | 886
法山簡易水道 | 17240 | 13777 | 79.9 | 86
上久堅簡易水道 | 74668 | 49013 | 65.6 | 503
遠山簡易水道 | 284535 | 230369 | 81 | 1342
計 | 597091 | 478295 | 80.1 | 2817
資料：水道業務課

## 137
137 下水道の整備状況 |  |  |  |  | 平成22年4月1日現在 | 目次へ戻る
事業 | 計画人口 (人) | 全体事業費 (千円) | 実施計画年度 | 供用可能人口 (人) | 普及率 (%)
公共下水道 | 79940 | 43868121 | 昭和25年から平成25年 | 77029 | 71.4
特定環境保全公共下水道 | 10800 | 9787499 | 平成７年から平成23年 | 9674 | 9
農業集落排水事業 | 12160 | 11413020 | 平成2年から平成21年 | 6778 | 6.3
小規模集合排水処理施設 | 150 | 211784 | 平成8年から平成10年 | 92 | 0.1
合併処理浄化槽 | 12070 | 2424754 | 平成元年から平成25年 | 8175 | 7.5
合計 | 115120 | 67705178 |  | 101748 | 94.3
資料：下水道課
※「全体事業費」（６年度以降）・「実施計画年度」は、「第５次飯田市下水道整備基本計画」による。 ※「供用可能人口」は、平成21年度末の住民登録人口及び外国人登録人口107,922人に対する数値。 ※「普及率」は、平成21年度末の住民登録人口及び外国人登録人口に対する各事業別の「供用可能人口」の 割合。

## 138
138 公共下水道・特定環境保全公共下水道の状況 | [7 empty] | 平成22年3月31日現在 |  | 目次へ戻る
名称 |  | 実施済管渠延長(Km) | 事業費内訳（千円） |  | 処理場名称
|  |  | 管渠ほか | 処理場
公共下水道 |  | 491.2 | 41365185 | 19225172 | 松尾浄化管理センター・川路浄化センター
特定環境保全 公共下水道 |  | 87.9 | 9300390 | 1958528 | 竜丘浄化センター・和田浄化センター
| 公共飯田処理区 | [7 empty] | 各年度3月31日現在
年度 | 全体計画 |  | 認可区域 |  |  | 処理区域
| 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 目標年度 | 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 整備面積 (ha) | 区域内人口 (人) | 水洗化人口 (人) | 普及率 (%)
17 | 2874 | 77700 | 22年度 | 2617 | 77600 | 2101 | 69475 | 63233 | 62.8
18 | 2874 | 77700 | 22年度 | 2617 | 77600 | 2133 | 70539 | 64358 | 64.1
19 | 2874 | 77700 | 22年度 | 2617 | 77600 | 2174 | 72242 | 65638 | 65.9
20 | 2874 | 77700 | 22年度 | 2617 | 77600 | 2226 | 75341 | 65704 | 69.3
21 | 2874 | 77700 | 22年度 | 2617 | 77600 | 2248 | 75121 | 66925 | 69.6
| 公共川路処理区 | [7 empty] | 各年度3月31日現在
年度 | 全体計画 |  | 認可区域 |  |  | 処理区域
| 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 目標年度 | 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 整備面積 (ha) | 区域内人口 (人) | 水洗化人口 (人) | 普及率 (%)
17 | 130 | 2240 | 20年度 | 127 | 2200 | 77 | 1734 | 459 | 1.6
18 | 130 | 2240 | 20年度 | 127 | 2200 | 99 | 1859 | 906 | 1.7
19 | 130 | 2240 | 20年度 | 127 | 2200 | 112 | 2038 | 1070 | 1.9
20 | 130 | 2240 | 20年度 | 127 | 2200 | 121 | 1853 | 1157 | 1.7
21 | 130 | 2240 | 20年度 | 127 | 2200 | 126 | 1908 | 1334 | 1.8
| 特環竜丘処理区 | [7 empty] | 各年度3月31日現在
年度 | 全体計画 |  | 認可区域 |  |  | 処理区域
| 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 目標年度 | 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 整備面積 (ha) | 区域内人口 (人) | 水洗化人口 (人) | 普及率 (%)
17 | 248 | 5900 | 18年度 | 213 | 5400 | 213 | 5396 | 2019 | 4.9
18 | 248 | 5900 | 18年度 | 213 | 5400 | 213 | 5400 | 2372 | 4.9
19 | 248 | 5900 | 18年度 | 213 | 5400 | 213 | 5400 | 3149 | 4.9
20 | 248 | 5900 | 18年度 | 213 | 5400 | 213 | 5123 | 3424 | 4.7
21 | 248 | 5900 | 18年度 | 213 | 5700 | 213 | 5081 | 3562 | 4.7
| 特環山本処理区 | [7 empty] | 各年度3月31日現在
年度 | 全体計画 |  | 認可区域 |  |  | 処理区域
| 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 目標年度 | 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 整備面積 (ha) | 区域内人口 (人) | 水洗化人口 (人) | 普及率 (%)
20 | 81 | 3600 | 23年度 | 81 | 3600 | 56 | 2368 | 525 | 2.2
21 | 81 | 3600 | 23年度 | 81 | 3600 | 62 | 3481 | 1016 | 3.2
| 特環和田処理区 | [7 empty] | 各年度3月31日現在 | 目次へ戻る
年度 | 全体計画 |  | 認可区域 |  |  | 処理区域
| 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 目標年度 | 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 整備面積 (ha) | 区域内人口 (人) | 水洗化人口 (人) | 普及率 (%)
18 | 38 | 1300 | 21年度 | 38 | 1300 | 38 | 1294 | 1026 | 1.2
19 | 38 | 1300 | 21年度 | 38 | 1300 | 38 | 1254 | 1046 | 1.1
20 | 38 | 1300 | 21年度 | 38 | 1300 | 38 | 1154 | 975 | 1.1
21 | 38 | 1300 | 21年度 | 38 | 1300 | 38 | 1112 | 928 | 1
※普及率は、各年度末における行政区域内人口(住民基本台帳登録人口及び 外国人登録人口〔21年度末は107,922人〕）に対する処理区域内人口の割合。 | [8 empty] | 資料：下水道課

## 139
139上水道配水量及び下水道処理量 |  | （単位 万㎥ ） | 目次へ戻る
年 | 上水道配水量 | 下水道処理量
17 | 1239 | 1082
18 | 1213 | 1123
19 | 1178 | 1179
20 | 1170 | 1153
21 | 1117 | 1158
資料：水道業務課

## 140
140 農業集落排水施設の供用開始状況 |  |  |  |  | 平成22年4月1日現在 | 目次へ戻る
処理区名 | 計画人口 (人) | 計画戸数 (戸) | 処理方式 | 事業実施年度 | 供用開始年月日
立石処理区 | 540 | 116 | ニイミシステム20 | 平成2～5年度 | 平成5年11月
（土壌被覆型礫間接触 ばっ気方式）
知久平処理区 | 1490 | 260 | ジャルスⅢ型 | 平成4～8年度 | 平成7年4月
（流量調整槽前置型嫌気 ろ床併用接触ばっ気方式）
柏原処理区 | 330 | 73 | ニイミシステム20 | 平成5～8年度 | 平成8年2月
（土壌被覆型礫間接触 ばっ気方式）
下殿岡処理区 | 1730 | 355 | ジャルスⅢ型 | 平成6～10年度 | 平成10年4月
（流量調整槽前置型嫌気 ろ床併用接触ばっ気方式）
下虎岩処理区 | 1420 | 320 | ジャルスⅢ型 | 平成7～11年度 | 平成11年4月
（流量調整槽前置型嫌気 ろ床併用接触ばっ気方式）
船渡処理区 | 1760 | 357 | ジャルスⅢ型 | 平成8～13年度 | 平成13年4月
（流量調整槽前置型嫌気 ろ床併用接触ばっ気方式）
上久堅中央 | 1200 | 298 | ジャルスⅢ型 | 平成9～15年度 | 平成15年4月
処理区 |  |  | （流量調整槽前置型嫌気 ろ床併用接触ばっ気方式）
更生太田 | 2710 | 462 | ジャルスⅩⅣ型 | 平成10～16年度 | 平成16年4月
処理区 |  |  | （連続流入間欠ばっ気 方式）
米川野池芋平 | 980 | 206 | ジャルスⅩⅣ型 | 平成15～21年度 | 平成21年4月
処理区 |  |  | （連続流入間欠ばっ気 方式）
資料：下水道課維持係

## 141
141 浄化槽設置世帯数 | [7 empty] | 平成22年4月1日現在 | 目次へ戻る
| 区分 | 単独処理浄化槽 |  | 合併処理浄化槽 |  | 小 計 |  | 合 計
地区 |  | 一般家庭 | 事業所 | 一般家庭 | 事業所 | 一般家庭 | 事業所
総数 |  | 41 | 31 | 2719 | 232 | 2760 | 263 | 3023
飯田 |  | 5 | 3 | 23 | 3 | 28 | 6 | 34
座光寺 |  | 0 | 2 | 260 | 31 | 260 | 33 | 293
松尾 |  | 3 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 25
下久堅 |  | 2 | 1 | 280 | 16 | 282 | 17 | 299
上久堅 |  | 1 | 0 | 139 | 6 | 140 | 6 | 146
千代 |  | 1 | 1 | 261 | 19 | 262 | 20 | 282
龍江 |  | 4 | 0 | 172 | 13 | 176 | 13 | 189
竜丘 |  | 11 | 10 | 108 | 19 | 119 | 29 | 148
川路 |  | 1 | 3 | 64 | 4 | 65 | 7 | 72
三穂 |  | 0 | 3 | 243 | 17 | 243 | 20 | 263
山本 |  | 0 | 2 | 377 | 37 | 377 | 39 | 416
伊賀良 |  | 5 | 2 | 330 | 22 | 335 | 24 | 359
鼎 |  | 7 | 1 | 21 | 2 | 28 | 3 | 31
上郷 |  | 0 | 0 | 130 | 8 | 130 | 8 | 138
上 村 |  | 1 | 2 | 156 | 21 | 157 | 23 | 180
南信濃 |  | 0 | 1 | 133 | 14 | 133 | 15 | 148
資料：下水道課排水設備係

## 142
142 浄化槽人槽別設置世帯数 | [8 empty] | 平成22年4月1日現在 | 目次へ戻る
| 人槽 | 20 | 21～ | 51～ | 101～ | 201～ | 301～ | 501 | 計
区分 |  | 以下 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 以上
人槽別計 |  | 2881 | 85 | 27 | 17 | 6 | 6 | 1 | 3023
単独 | 一般家庭 | 38 | 3 | 0 | - | - | - | - | 41
| 事業所 | 8 | 16 | 4 | 2 | 1 | - | - | 31
合併 | 一般家庭 | 2697 | 19 | 3 | 0 | - | 0 | - | 2719
| 事業所 | 138 | 47 | 20 | 15 | 5 | 6 | 1 | 232
資料：下水道課排水設備係