## 目次
Ｋ 水道
129上下水道事業の沿革 | 137下水道の整備委状況
130水道計画 | 138公共下水道の状況
131給水戸数・人口等の推移 | 139上水道配水量下水道処理量
132配水量及び有収水量 | 140農業集落排水施設の供用開始状況
133用途、口径別栓数及び使用水量 | 141浄化槽設置数
134管路及び消火栓 | 142浄化槽人槽別設置数
135給水戸数及び人口（簡易水道）
136配水量及び有収水量・加入状況（簡易水道）

## 129上下水道事業の沿革
129 上下水道事業の沿革 | 目次へ戻る
１． 水道事業
大正15年、当時の飯田町は、飯田町と隣の上飯田村の区域(飯田５地区)へ給水を行うため、遠く大平の黒川に水源を求め、計画給水人口40,000人とした上水道事業を計画し、大工事のすえ昭和３年12月7日から給水を開始し、ここに当市の上水道事業が創設された。
昭和36年の三六災害の後、長野県による松川ダム建設を契機として松川から新たに日量３万㎥の水量を得て、当時の飯田・鼎・上郷の１市１町１か村による一部事務組合で新たな水道事業を計画し、昭和45年に国の認可を受け飯田地区広域上水道事業が発足した。以来、妙琴浄水場のほか送配水施設の建設を進め、昭和53年には飯田市水道事業、上郷町水道事業との統合を行い整備が進められた。また、飯田市が経営していた川路・立石・知久平の３簡易水道についても、法適用簡易水道として組合が一括経営することとなった。その後、米川・龍江・南原・山本・沢城・中組の６簡易水道を設置し、これらは法非適用簡易水道事業として特別会計を設け施設整備と経営を行ってきたが、昭和59年の鼎町との合併を経て平成５年の上郷町との合併により一部事務組合は解散し、これらの水道事業は飯田市水道局に引き継がれた。
平成７年からは、知久平・南原・中組の簡易水道や民営水道を統合して知久平統合簡易水道を設置整備し平成11年度に完成となった。平成10年には伊豆木簡易水道が供用開始され、平成16年度末までに法山簡易水道と米川簡易水道拡張整備の事業が完了した。平成17年4月には川路・立石・龍江・山本・伊豆木・知久平統合・沢城の７簡易水道を上水道事業に統合した。また、同年10月の上村・南信濃村との合併により10の簡易水道・６の飲料水供給施設・２の簡易給水施設を引き継ぐとともに、平成20年３月にこれらを統合し遠山簡易水道として整備事業を実施してきた。平成21年度の上久堅簡易水道事業の完了を待って、平成23年４月から米川・法山・上久堅の３簡易水道を上水道事業に統合し、遠山簡易水道を除き、全市が上水道事業となった。
今後も未普及地域の解消と地震対策を柱とした安定供給を確保するため、水道事業長期整備計画に基づいて、水道事業の計画的な施設整備・更新等を進めていく。
２． 下水道事業
飯田市の公共下水道事業は、昭和22年の大火による復興都市計画事業によって計画され、県下で最も早く着手した。昭和24年に下水道計画を決定し、翌25年には管渠工事に着手、昭和34年旧上郷村別府に終末処理場が完成したことにより、市中心部の汚水処理を開始した｡
その後、昭和43年に下水道組合を設立し、鼎町、上郷町を含めて周辺部への事業拡張を行った。昭和59年12月に鼎町が、平成５年７月には上郷町が合併したことにより一部事務組合は解散し、公共下水道事業は飯田市に引き継がれている。この間、別府処理場の処理能力が限界に達したため、昭和52年に松尾処理場を完成させ、併せて処理区域を拡大した。
平成７年３月に｢飯田市下水道整備基本計画｣を策定し、公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業・農業集落排水事業・小規模集合排水処理施設整備事業・合併処理浄化槽設置事業を取り入れ市民皆水洗化をめざすこととした。その後、平成10年６月に｢第２次飯田市下水道整備基本計画｣、平成12年６月に｢第３次飯田市下水道整備基本計画｣、平成15年９月に｢第４次飯田市下水道整備基本計画｣、平成18年５月に｢改定第４次飯田市下水道整備基本計画｣、平成21年５月に｢第５次飯田市下水道整備基本計画｣と５度にわたり計画の見直しを行ってきた。
平成25年度末の整備基本計画終了をもって管路整備が概ね完了し、下水道普及率(水洗化のできる状態の人口の割合)は100％に達すること、また、下水道事業が「整備拡大」から「維持管理と健全経営」へと大きな変換期を迎えるため、中長期計画として平成26年３月に「第1次飯田市下水道事業経営計画(H26-H30)」を策定し、地方公営企業法の適用(平成28年４月)、施設の長寿命化対策、地震対策、下水道事業のあり方検討等を具体的な施策として事業推進を図り、貴重な社会基盤である下水道施設機能の維持・向上を図るとともに安定した経営を確保し、公共用水域の水質保全と安心・安全で快適なまちづくりを進めていく。

## 130水道計画
130 水道計画 |  |  |  | 2014-03-31 |  | 目次へ戻る
給水区域 | 計画 給水人口 | 計画１日 最大 給水量 | 水源 | 浄水方法 | 備考
飯田、座光寺、松尾、下久堅、 | 人 | ㎥ | 松川 (30,000㎥/日) | 急速ろ過 | 他に補水源あり
上久堅、千代、龍江、竜丘、川路、 |  |  | 清水沢 (235㎥/日) | 急速ろ過
三穂、山本、伊賀良、鼎、上郷 | 104400 | 44400 | 阿智川 (15,400㎥/日) | 緩速ろ過 | 現在浄水能力
|  |  | 板山川 (2,100㎥/日) | 緩速ろ過 | 49,310㎥/日
|  |  | 米川 (1,020㎥/日) | 急速ろ過
|  |  | 谷沢川 (90㎥/日) | 膜ろ過
|  |  | 越久保川・玉川 | 急速ろ過
(465㎥/日)
※ Ｈ23.4月から、簡易水道事業の一部(米川・法山・上久堅）を統合した。 |  |  |  |  | 資料：水道局
※ 簡易水道事業(旧上村、南信濃村)は除く。

## 131給水戸数・人口等の推移
131 給水戸数・人口等の推移 |  |  |  | 各年度末日現在 | 目次へ戻る
年度 | 給水区域内人口（人） | 現在給水人口（人） | 現在給水戸数 | 普及率(%)
| (A) | (B) |  | (B/A)
21 | 101360 | 100104 | 40923 | 98.8
22 | 100805 | 99575 | 40999 | 98.8
23 | 104417 | 103252 | 42772 | 98.9
24 | 103538 | 102387 | 42877 | 98.9
25 | 102804 | 101711 | 42932 | 98.9
※ Ｈ23.4月から、簡易水道事業の一部(米川・法山・上久堅）を統合した。 |  |  |  | 資料：水道局
※ 簡易水道事業(旧上村、南信濃村)は除く。

## 132配水量及び有収水量
132 配水量及び有収水量（上水道） | [7 empty] | （単位 ㎥） | 目次へ戻る
年度 | 計 |  |  | 一日最大配水量 |  | 一日最小配水量 |  | １日平均 配水量
| 年間配水量 | 年間 有収水量 | 有収率(%) | 月日 | 水 量 | 月日 | 水 量
20 | 11701211 | 9781870 | 83.6 | 7.24 | 37079 | 3.22 | 26886 | 32058
21 | 11165363 | 9551064 | 85.5 | 8.12 | 35147 | 10.21 | 27444 | 30590
22 | 11387041 | 9642121 | 84.7 | 8.17 | 36834 | 5.23 | 27429 | 31197
23 | 11794991 | 9842783 | 83.4 | 8.12 | 36529 | 10.25 | 27595 | 32226
24 | 11888626 | 9822277 | 82.6 | 8.1 | 36937 | 4.3 | 29018 | 32571
25 | 11522394 | 9735094 | 84.5 | 8.12 | 37390 | 2.8 | 27441 | 31568
※ Ｈ23.4月から、簡易水道事業の一部(米川・法山・上久堅）を統合した。 | [7 empty] | 資料：水道局
※ 簡易水道事業(旧上村、南信濃村)は除く。

## 133用途、口径別栓数及び使用水量
133 用途、口径別栓数及び使用水量 |  |  |  | 平成26年3月31日現在 | 目次へ戻る
区分 |  | 栓数 | 使用水量(m3) | 休栓数
一般営業用 | 13mm | 39683 | 7276729
| 20mm | 2213 | 613255
| 25mm | 689 | 491596
| 40mm | 231 | 576387
| 50mm | 85 | 400516
| 75mm | 27 | 364411
| 100mm | 2 | 11865
| 200mm | 0 | 0
| 計 | 42930 | 9734759
浴場用 |  | 2 | 335
総計 |  | 42932 | 9735094 | 7703
資料：水道局
※ Ｈ23.4月から、簡易水道事業の一部(米川・法山・上久堅）を統合した。
※ 簡易水道事業(旧上村、南信濃村)は除く。

## 134管路及び消火栓
134 管路及び消火栓 |  |  |  | 各年3月31日現在 | 目次へ戻る
年度 | 導水管 （m） | 送水管 （m） | 配水管 （m） | 消火栓 （基）
21 | 19069 | 82696 | 804607 | 2838
22 | 19069 | 82696 | 805922 | 2846
23 | 24849 | 93149 | 922626 | 3466
24 | 24849 | 93149 | 923678 | 3468
25 | 24849 | 93218 | 924943 | 3469
※ Ｈ23.4月から、簡易水道事業の一部(米川・法山・上久堅）を統合した。 |  |  |  | 資料：水道局
※ 簡易水道事業(旧上村、南信濃村)は除く。

## 135給水戸数及び人口（簡水）
135 給水戸数及び人口 |  |  |  | 平成26年3月31日現在 | 目次へ戻る
名称等 | 給水区域内人口 （人） | 現在給水人口 （人） | 普及率(%) | 備考
遠山簡易水道 | 2048 | 2047 | 99.9512 | 上村・南信濃の１８簡易 水道等を統合した合計
計 | 2048 | 2047 | 100
資料：水道業務課
※ Ｈ23.4月から、簡易水道事業の一部(米川・法山・上久堅）を水道事業に統合した。

## 136配水量及び有収水量・加入状況（簡水）
136 配水量及び有収水量・加入状況 |  |  |  | 平成26年3月31日現在 | 目次へ戻る
名称等 | 年間配水量 (m3) | 年間有収水量 (m3) | 有収率(%) | 加入状況
使用栓数
遠山簡易水道 | 255328 | 208043 | 81.5 | 1248
計 | 255328 | 208043 | 81.5 | 1248
資料：水道業務課
※ Ｈ23.4月から、簡易水道事業の一部(米川・法山・上久堅）を水道事業に統合した。

## 137下水道の整備状況
137 下水道の整備状況 |  |  |  |  | 平成26年3月31日現在 | 目次へ戻る
事業 | 計画人口 (人) | 全体事業費 (千円) | 実施計画年度 | 供用可能人口 (人) | 普及率 (%)
公共下水道 | 75580 | 43868121 | 昭和25年から平成25年 | 77213 | 73.5684
特定環境保全公共下水道 | 10760 | 9787499 | 平成７年から平成23年 | 9452 | 9.0059
農業集落排水事業 | 12160 | 11413020 | 平成2年から平成21年 | 6294 | 5.9969
小規模集合排水処理施設 | 150 | 211784 | 平成8年から平成10年 | 87 | 0.082893
合併処理浄化槽 | 12070 | 2424754 | 平成元年から平成29年 | 8230 | 7.8415
合計 | 110720 | 67705178 |  | 101276 | 96.4956
資料：下水道課
※「全体事業費」（６年度以降）・「実施計画年度」は、「第５次飯田市下水道整備基本計画」による。 ※「供用可能人口」は、平成25年度末の住民登録人口及び外国人登録人口104,954人に対する数値。 ※「普及率」は、平成25年度末の住民登録人口及び外国人登録人口に対する各事業別の「供用可能人口」の 割合。

## 138公共下水道の状況
138 公共下水道・特定環境保全公共下水道の状況 | [7 empty] | 平成26年3月31日現在 |  | 目次へ戻る
名称 |  | 実施済管渠延長(Km) | 事業費内訳（千円） |  | 処理場名称
|  |  | 管渠ほか | 処理場
公共下水道 |  | 497.1 | 43742462 | 20200307 | 松尾浄化管理センター・川路浄化センター
特定環境保全 公共下水道 |  | 92.3 | 9631961 | 1958528 | 竜丘浄化センター・和田浄化センター
| 公共飯田処理区 | [7 empty] | 各年度3月31日現在
年度 | 全体計画 |  | 認可区域 |  |  | 処理区域
| 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 目標年度 | 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 整備面積 (ha) | 供用可能人口 A(人) | 水洗化人口 B(人) | 水洗化率 B/A(%)
21 | 2874 | 77700 | 22年度 | 2617 | 77600 | 2248 | 75121 | 66925 | 89.0896
22 | 2874 | 73340 | 28年度 | 2617 | 73530 | 2262 | 74955 | 67532 | 90.0967
23 | 2874 | 73340 | 28年度 | 2617 | 73530 | 2283 | 75346 | 68388 | 90.7653
24 | 2874 | 73340 | 28年度 | 2617 | 73530 | 2296.6 | 75412 | 68615 | 90.9868
25 | 2874 | 73340 | 28年度 | 2617 | 73530 | 2301 | 75310 | 69169 | 91.8457
| 公共川路処理区 | [7 empty] | 各年度3月31日現在
年度 | 全体計画 |  | 認可区域 |  |  | 処理区域
| 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 目標年度 | 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 整備面積 (ha) | 供用可能人口 A(人) | 水洗化人口 B(人) | 水洗化率 B/A(%)
21 | 130 | 2240 | 26年度 | 127 | 2200 | 126 | 1908 | 1334 | 69.9161
22 | 130 | 2240 | 26年度 | 127 | 2200 | 127 | 1926 | 1397 | 72.5337
23 | 130 | 2240 | 26年度 | 127 | 2200 | 127 | 1921 | 1432 | 74.5445
24 | 130 | 2240 | 26年度 | 127 | 2200 | 127 | 1913 | 1464 | 76.529
25 | 130 | 2240 | 26年度 | 127 | 2200 | 127 | 1903 | 1478 | 77.6668
| 特環竜丘処理区 | [7 empty] | 各年度3月31日現在
年度 | 全体計画 |  | 認可区域 |  |  | 処理区域
| 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 目標年度 | 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 整備面積 (ha) | 供用可能人口 A(人) | 水洗化人口 B(人) | 水洗化率 B/A(%)
21 | 248 | 5900 | 23年度 | 213 | 5700 | 213 | 5081 | 3562 | 70.1043
22 | 248 | 5900 | 23年度 | 213 | 5700 | 213 | 5080 | 3695 | 72.7362
23 | 248 | 5900 | 30年度 | 213 | 5700 | 213 | 5103 | 3776 | 73.9957
24 | 248 | 5900 | 30年度 | 213 | 5700 | 213 | 5051 | 3805 | 75.3316
25 | 248 | 5900 | 30年度 | 213 | 5700 | 213 | 4946 | 3789 | 76.6074
| 特環山本処理区 | [7 empty] | 各年度3月31日現在
年度 | 全体計画 |  | 認可区域 |  |  | 処理区域
| 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 目標年度 | 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 整備面積 (ha) | 供用可能人口 A(人) | 水洗化人口 B(人) | 水洗化率 B/A(%)
21 | 81 | 3600 | 23年度 | 81 | 3600 | 62 | 3481 | 1016 | 29.187
22 | 81 | 3560 | 28年度 | 81 | 3570 | 73 | 3512 | 1305 | 37.1583
23 | 81 | 3560 | 28年度 | 81 | 3570 | 81 | 3559 | 1826 | 51.3065
24 | 81 | 3560 | 28年度 | 81 | 3570 | 81 | 3562 | 1932 | 54.2392
25 | 81 | 3560 | 28年度 | 81 | 3570 | 81 | 3508 | 1960 | 55.8723
| 特環和田処理区 | [7 empty] | 各年度3月31日現在
年度 | 全体計画 |  | 認可区域 |  |  | 処理区域 |  |  |  | 0.83453
| 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 目標年度 | 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 整備面積 (ha) | 供用可能人口 A(人) | 水洗化人口 B(人) | 水洗化率 B/A(%) | 0.8424
21 | 38 | 1300 | 21年度 | 38 | 1300 | 38 | 1112 | 928 | 83.4532 | 0.83761 | 0.9871%
22 | 38 | 1300 | 28年度 | 38 | 1300 | 38 | 1085 | 914 | 84.2396
23 | 38 | 1300 | 28年度 | 38 | 1300 | 38 | 1053 | 882 | 83.7607
24 | 38 | 1300 | 28年度 | 38 | 1300 | 38 | 1027 | 864 | 84.1285
25 | 38 | 1300 | 28年度 | 38 | 1300 | 38 | 998 | 851 | 85.2705
資料：下水道課

## 139上水道配水量下水道処理量
139上水道配水量及び下水道処理量 |  | （単位 万㎥ ） | 目次へ戻る
年 | 上水道配水量 | 下水道処理量
20 | 1170 | 1153
21 | 1117 | 1158
22 | 1139 | 1170
23 | 1179 | 1172
24 | 1189 | 1198
25 | 1152 | 1167
資料：水道業務課
※ Ｈ23.4月から、簡易水道事業の一部(米川・法山・上久堅）を統合した。
※ 簡易水道事業(旧上村、南信濃村)は除く。

## 140農業集落排水施設の供用開始状況
140 農業集落排水施設の供用開始状況 |  |  |  |  | 平成26年3月31日現在 | 目次へ戻る
処理区名 | 計画人口 (人) | 計画戸数 (戸) | 処理方式 | 事業実施年度 | 供用開始年月日
立石処理区 | 540 | 116 | ニイミシステム20 | 平成2～5年度 | 平成5年11月
（土壌被覆型礫間接触 ばっ気方式）
知久平処理区 | 1490 | 260 | ジャルスⅢ型 | 平成4～8年度 | 平成7年4月
（流量調整槽前置型嫌気 ろ床併用接触ばっ気方式）
柏原処理区 | 330 | 73 | ニイミシステム20 | 平成5～8年度 | 平成8年2月
（土壌被覆型礫間接触 ばっ気方式）
下殿岡処理区 | 1730 | 355 | ジャルスⅢ型 | 平成6～10年度 | 平成10年4月
（流量調整槽前置型嫌気 ろ床併用接触ばっ気方式）
下虎岩処理区 | 1420 | 320 | ジャルスⅢ型 | 平成7～11年度 | 平成11年4月
（流量調整槽前置型嫌気 ろ床併用接触ばっ気方式）
船渡処理区 | 1760 | 357 | ジャルスⅢ型 | 平成8～13年度 | 平成13年4月
（流量調整槽前置型嫌気 ろ床併用接触ばっ気方式）
上久堅中央 | 1200 | 298 | ジャルスⅢ型 | 平成9～15年度 | 平成15年4月
処理区 |  |  | （流量調整槽前置型嫌気 ろ床併用接触ばっ気方式）
更生太田 | 2710 | 462 | ジャルスⅩⅣ型 | 平成10～16年度 | 平成16年4月
処理区 |  |  | （連続流入間欠ばっ気 方式）
米川野池芋平 | 980 | 206 | ジャルスⅩⅣ型 | 平成15～21年度 | 平成21年4月
処理区 |  |  | （連続流入間欠ばっ気 方式）
資料：下水道課

## 141浄化槽設置数
141 浄化槽設置数 | [7 empty] | 平成26年3月31日現在 | 目次へ戻る
| 区分 | 単独処理浄化槽 |  | 合併処理浄化槽 |  | 小 計 |  | 合 計
地区 |  | 一般家庭 | 事業所 | 一般家庭 | 事業所 | 一般家庭 | 事業所
総数 |  | 37 | 52 | 3750 | 382 | 3787 | 434 | 4221
飯田 |  | 2 | 4 | 46 | 9 | 48 | 13 | 61
座光寺 |  | 1 | 5 | 317 | 42 | 318 | 47 | 365
松尾 |  | 3 | 1 | 40 | 10 | 43 | 11 | 54
下久堅 |  | 3 | 3 | 302 | 22 | 305 | 25 | 330
上久堅 |  | 1 | 0 | 160 | 7 | 161 | 7 | 168
千代 |  | 1 | 2 | 276 | 21 | 277 | 23 | 300
龍江 |  | 2 | 6 | 212 | 24 | 214 | 30 | 244
竜丘 |  | 11 | 8 | 264 | 34 | 275 | 42 | 317
川路 |  | 2 | 3 | 96 | 11 | 98 | 14 | 112
三穂 |  | 1 | 3 | 253 | 21 | 254 | 24 | 278
山本 |  | 2 | 2 | 576 | 61 | 578 | 63 | 641
伊賀良 |  | 2 | 11 | 630 | 51 | 632 | 62 | 694
鼎 |  | 5 | 2 | 55 | 14 | 60 | 16 | 76
上郷 |  | 0 | 0 | 253 | 18 | 253 | 18 | 271
上 村 |  | 1 | 0 | 143 | 23 | 144 | 23 | 167
南信濃 |  | 0 | 2 | 127 | 14 | 127 | 16 | 143
資料：下水道課

## 142浄化槽人槽別設置数
142 浄化槽人槽別設置数 | [8 empty] | 平成26年3月31日現在 | 目次へ戻る
| 人槽 | 20 | 21～ | 51～ | 101～ | 201～ | 301～ | 501 | 計
区分 |  | 以下 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 以上
人槽別計 |  | 3979 | 139 | 53 | 22 | 9 | 8 | 11 | 4221
単独 | 一般家庭 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
| 事業所 | 13 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52
合併 | 一般家庭 | 3704 | 37 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3750
| 事業所 | 228 | 76 | 33 | 17 | 9 | 8 | 11 | 382
資料：下水道課