## 目次
Ｋ 水道 目次
129上下水道事業の沿革 | 137下水道の整備委状況
130水道計画 | 138公共下水道の状況
131給水戸数・人口等の推移 | 139上水道配水量下水道処理量
132配水量及び有収水量 | 140農業集落排水施設の供用開始状況
133用途、口径別栓数及び使用水量 | 141浄化槽設置数
134管路及び消火栓 | 142浄化槽人槽別設置数
135給水戸数及び人口（簡易水道）
136配水量及び有収水量・加入状況（簡易水道）

## 129
129 上下水道事業の沿革 | 目 次
１． 水道事業
大正15(1926)年、当時の飯田町は、飯田町と隣の上飯田村の区域(飯田５地区)へ給水を行うため、遠く大平の黒川に水源を求め、計画給水人口40,000人とした上水道事業を計画した。大工事のすえ昭和３(1928)年12月7日から給水を開始し、ここに当市の上水道事業が創設された。 昭和36(1961)年６月の三六災害の後、長野県による松川ダム建設を契機として松川から新たに日量３万㎥の水量を得て、当時の飯田市・鼎町・上郷村で新たな水道事業を計画し、昭和45(1970)年３月には国の認可を受け下水道事業と併せた一部事務組合による飯田地区広域上水道事業が発足した。以来、昭和48(1973)年８月に妙琴浄水場の完成を始め、送配水施設の建設を進めた。 昭和53(1978)年４月には飯田市、鼎町及び上郷町の水道事業を統合し整備が進められた。また、飯田市が経営していた川路・立石・知久平の３簡易水道についても、法適用簡易水道として組合が一括経営することとなった。 その後、沢城・龍江・中組・米川・南原・山本の６簡易水道を設置し、これらは法非適用簡易水道事業として特別会計を設け施設整備と経営を行ってきた。 この間、昭和59(1984)年12月に鼎町と、平成５(1993)年７月には上郷町との合併により一部事務組合は解散し、これらの水道事業は飯田市水道局に引き継がれた。 平成７(1995)年からは知久平・南原・中組の簡易水道や民営水道を統合して知久平統合簡易水道を整備し、平成11(1999)年度に完成となった。平成10(1998)年８月には伊豆木簡易水道が供用開始され、平成16(2004)年度末までに法山簡易水道と米川簡易水道拡張整備の事業が完了した。平成17(2005)年４月には川路・立石・龍江・山本・伊豆木・知久平統合・沢城の７簡易水道を上水道事業に統合した。また、同年10月の上村・南信濃村との合併により10簡易水道施設と６飲料水供給施設及び２簡易給水施設を引き継ぐとともに、平成20(2008)年３月にこれら施設を統合し遠山簡易水道として整備事業を実施してきた。 平成21(2009)年度の上久堅簡易水道事業の完了を待って、平成23(2011)年４月から、米川・法山・上久堅の３簡易水道を上水道事業に統合し、更に平成29年度には遠山簡易水道を上水道事業に会計統合した。 令和２年度には、平成28年から開始した妙琴浄水場第１期工事が終了し、管理棟と浄水池が完成した。 今後の施設整備は、改修・更新事業を柱とし安全な水道水の安定供給を確保するため、平成29(2017)年３月に策定した「水道ビジョン（改定版）」及び令和２年３月に策定した「水道事業経営戦略」に基づき計画的に進めていく。
２． 下水道事業
飯田市の公共下水道事業は、市街地の大半を消失した昭和22(1947)年４月の大火による復興都市計画事業として、昭和24(1949)年11月に事業認可を受け県下で最も早く管路工事に着手した。 昭和34(1959)年７月に上郷別府に終末処理場が完成し、市の中心部の汚水処理を開始した。その後、昭和43(1968)年に下水道組合を設立し、鼎町、上郷町を含めて周辺部への事業拡張を行った。昭和52(1977)年４月に松尾終末処理場が完成し、併せて処理区域を拡大した。昭和59(1984)年12月に鼎町と、平成５(1993)年７月には上郷町との合併により一部事務組合は解散し、公共下水道事業は飯田市に引き継がれた。 平成７(1995)年３月には｢飯田市下水道整備基本計画｣を策定し、公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業・農業集落排水事業・小規模集合排水処理施設整備事業・合併処理浄化槽設置事業を取り入れ、平成25(2013)年度までに汚水処理人口普及率(総人口に対する下水道、浄化槽による処理人口の合計人口の割合)を100％とする「市民皆水洗化」をめざすこととした。 その後、平成10(1998)年６月に｢第２次飯田市下水道整備基本計画｣、平成12(2000)年６月に｢第３次飯田市下水道整備基本計画｣、平成15(2003)年９月に｢第４次飯田市下水道整備基本計画｣、平成18(2006)年５月に｢改定第４次飯田市下水道整備基本計画｣、平成21(2009)年５月には｢第５次飯田市下水道整備基本計画｣と５度にわたり計画の見直しを行ってきた。平成21(2009)年度からは経営の効率化を図るため、農業集落排水事業特別会計を下水道事業特別会計へ統合した。 平成25年度末の整備基本計画終了をもって管路整備が概ね完了し、下水道事業は「整備拡大」から「維持管理と健全経営」へと大きな転換が図られた。令和２年度には、「第１次飯田市下水道事業経営計画」と、企業会計方式による投資・財政計画に基づく「飯田市下水道事業経営戦略」を統合し、「飯田市下水道ビジョン（飯田市下水道事業経営戦略）」を策定するとともに、長期的な施設の老朽化等の状況を予測しながら、保守・点検・調査・診断に基づいて更新・修繕を行うストックマネジメント計画を策定した。 下水道事業の未来のあるべき姿を捉えながら、次世代へ引き継ぐべく資産・機能・技術を整理するとともに、安全・安心でくらし豊かなまちづくりを支える下水道の実現を目指し、持続可能な事業運営に努めていく。

## 130
130 水道計画 |  |  |  | 2020-03-31 |  | 目 次
給水区域 | 計画 給水人口 | 計画１日 最大 給水量 | 水源 | 浄水方法 | 備考
飯田、座光寺、松尾、下久堅、 上久堅、千代、龍江、竜丘、 川路、三穂、山本、伊賀良、鼎、 上郷 | 人 | ㎥ | 松川 (30,000㎥/日) | 急速ろ過 | 他に補水源あり
|  |  | 清水沢 (235㎥/日) | 急速ろ過
| 104400 | 44400 | 阿智川 (15,400㎥/日) | 緩速ろ過 | 現在浄水能力
|  |  | 板山川 (2,100㎥/日) | 緩速ろ過 | 49,310㎥/日
|  |  | 米川 (1,020㎥/日) | 急速ろ過
|  |  | 谷沢川 (90㎥/日) | 膜ろ過
|  |  | 越久保川・玉川 | 急速ろ過
(465㎥/日)
資料：水道局
※ 簡易水道事業(旧上村、南信濃村)は除く。

## 131
131 給水戸数・人口等の推移 |  |  | 各年度末日現在 |  | 目 次
年度 | 給水区域内人口（人） | 現在給水人口（人） | 現在給水戸数 | 普及率(%)
| (A) | (B) |  | (B/A)
28 | 101116 | 100150 | 43461 | 99
29 | 100173 | 99244 | 43374 | 99.1
30 | 99353 | 98473 | 43604 | 99.1
31(1) | 98331 | 97498 | 43718 | 99.2
2 | 97283 | 96508 | 43949 | 99.2
資料：水道局

## 132
132 配水量及び有収水量（上水道） | [7 empty] | （単位 ㎥） | 目 次
年度 | 計 |  |  | 一日最大配水量 |  | 一日最小配水量 |  | １日平均 配水量
| 年間配水量 | 年間 有収水量 | 有収率(%) | 月日 | 水 量 | 月日 | 水 量
28 | 11367595 | 9580451 | 84.3 | 8.17 | 34696 | 1.23 | 23444 | 31144
29 | 11443400 | 9505670 | 83.1 | 7.20 | 34942 | 11.20 | 24247 | 31352
30 | 11325306 | 9479281 | 83.7 | 7.24 | 39870 | 11.21 | 28975 | 31028
31(1) | 10829620 | 9290052 | 85.8 | 8.13 | 35221 | 4.10 | 24824 | 29589
2 | 11183227 | 9311070 | 83.3 | 8.20 | 34389 | 1.1 | 26793 | 30639
※ 簡易水道事業(旧上村、南信濃村)は除く。 | [7 empty] | 資料：水道局

## 133
133 用途、口径別栓数及び使用水量 |  |  | 令和3年３月31日現在 | 目 次
区分 |  | 栓数 | 使用水量(m3)
一般営業用 | 13mm | 40750 | 7253050
| 20mm | 2137 | 520376
| 25mm | 698 | 390901
| 40mm | 246 | 570450
| 50mm | 93 | 336123
| 75mm | 22 | 233643
| 100mm | 1 | 6420
| 200mm | 0 | 0
| 計 | 43947 | 9310963
浴場用 |  | 2 | 107
総計 |  | 43949 | 9311070
資料：水道局
※ 簡易水道事業(旧上村、南信濃村)は除く。

## 134
134 管路及び消火栓 |  |  |  | 各年3月31日現在 | 目 次
年度 | 導水管 （m） | 送水管 （m） | 配水管 （m） | 消火栓 （基）
28 | 30661 | 172351 | 891624 | 4498
29 | 30661 | 173165 | 893009 | 4513
30 | 30661 | 173888 | 894285 | 4522
31(1) | 30661 | 174373 | 895489 | 4530
2 | 30437 | 177194 | 891766 | 4692
※ 簡易水道事業(旧上村、南信濃村)は除く。 |  |  |  | 資料：水道局
※ H27年度にGISシステム導入により、各管路延長を更生。

## 135
135 給水戸数及び人口（簡水） |  |  |  | 令和３年３月31日現在 | 目 次
名称等 | 給水区域内人口 （人） | 現在給水人口 （人） | 普及率(%) | 備考
遠山簡易水道 | 1562 | 1561 | 99.9 | 上村・南信濃の１８簡易 水道等を統合した合計
資料：水道局

## 136
136 配水量及び有収水量・加入状況 |  |  |  | 令和３年３月31日現在 | 目 次
名称等 | 年間配水量 (m3) | 年間有収水量 (m3) | 有収率(%) | 加入状況
使用栓数
遠山簡易水道 | 254112 | 164043 | 64.6 | 1099
資料：水道局

## 137
137 下水道の整備状況 |  |  |  |  | 令和3年3月31日現在 | 目 次
事業 | 計画人口 (人) | 全体事業費 (千円) | 実施計画年度 | 供用可能人口 (人) | 普及率 (%)
公共下水道 | 74420 | 43868121 | 昭和25年から平成25年 | 76892 | 74.6358
特定環境保全公共下水道 | 5490 | 9787499 | 平成７年から平成23年 | 5554 | 5.391
農業集落排水事業 | 12160 | 11413020 | 平成2年から平成21年 | 5620 | 5.4551
小規模集合排水処理施設 | 150 | 211784 | 平成8年から平成10年 | 72 | 0.069887
合併処理浄化槽 | 7891 | 2596404 | 平成元年から令和6年 | 7973 | 7.739
合計 | 100111 | 67876828 |  | 96111 | 93.2908
資料：下水道課
※「全体事業費」（６年度以降）・「実施計画年度」は、「第５次飯田市下水道整備基本計画」による。 ※「供用可能人口」は、平成28年度末の住民登録人口及び外国人登録人口103,023人に対する数値。 ※「普及率」は、平成28年度末の住民登録人口及び外国人登録人口に対する各事業別の「供用可能人口」の 割合。

## 138
138 公共下水道・特定環境保全公共下水道の状況 | [7 empty] | 令和3年3月31日現在 |  | 目 次
名称 |  | 実施済管渠延長(Km) | 事業費内訳（千円） |  | 処理場名称
|  |  | 管渠ほか | 処理場
公共下水道 |  |  |  |  | 松尾浄化管理センター・川路浄化センター
特定環境保全 公共下水道 |  |  |  |  | 竜丘浄化センター・和田浄化センター
公共飯田処理区 | [8 empty] | 各年度3月31日現在
年度 | 全体計画 |  | 認可区域 |  |  | 処理区域
| 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 目標年度 | 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 整備面積 (ha) | 供用可能人口 A(人) | 水洗化人口 B(人) | 水洗化率 B/A(%)
28 | 2955 | 76900 | 31年度 | 2698 | 76900 | 2382 | 77630 | 71516 | 92.1242
29 | 2955 | 76900 | 31年度 | 2698 | 76900 | 2382 | 76981 | 71111 | 92.4
30 | 2955 | 76900 | 31年度 | 2698 | 76900 | 2382 | 76412 | 70686 | 92.5
31(1) | 2958 | 72580 | R4年度 | 2698 | 75260 | 2382 | 75648 | 70147 | 92.7
2 | 2958 | 72580 | R4年度 | 2698 | 75260 | 2382 | 74987 | 69690 | 92.9
公共川路処理区 | [8 empty] | 各年度3月31日現在
年度 | 全体計画 |  | 認可区域 |  |  | 処理区域
| 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 目標年度 | 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 整備面積 (ha) | 供用可能人口 A(人) | 水洗化人口 B(人) | 水洗化率 B/A(%)
28 | 130 | 2240 | 31年度 | 127 | 2200 | 127 | 1922 | 1529 | 79.5525
29 | 130 | 1840 | 34年度 | 127 | 1900 | 127 | 1931 | 1548 | 80.2
30 | 130 | 1840 | 34年度 | 127 | 1900 | 127 | 1921 | 1552 | 80.8
31(1) | 130 | 1840 | R４年度 | 127 | 1900 | 127 | 1942 | 1579 | 81.3
2 | 130 | 1840 | R４年度 | 127 | 1900 | 127 | 1905 | 1550 | 81.4
特環竜丘処理区 | [8 empty] | 各年度3月31日現在
年度 | 全体計画 |  | 認可区域 |  |  | 処理区域
| 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 目標年度 | 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 整備面積 (ha) | 供用可能人口 A(人) | 水洗化人口 B(人) | 水洗化率 B/A(%)
28 | 248 | 5900 | 30年度 | 213 | 5709 | 213 | 4930 | 3946 | 80.0406
29 | 248 | 4590 | 34年度 | 213 | 4700 | 213 | 4905 | 3950 | 80.5
30 | 248 | 4590 | 34年度 | 213 | 4700 | 213 | 4870 | 3950 | 81.1
31(1) | 248 | 4590 | R４年度 | 213 | 4700 | 213 | 4860 | 3973 | 81.7
2 | 248 | 4590 | R４年度 | 213 | 4700 | 213 | 4799 | 3940 | 82.1
特環山本地区 | [8 empty] | 各年度3月31日現在
年度 | 全体計画 |  | 認可区域 |  |  | 処理区域
| 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 目標年度 | 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 整備面積 (ha) | 供用可能人口 A(人) | 水洗化人口 B(人) | 水洗化率 B/A(%)
24 | 81 | 3560 | 28年度 | 81 | 3570 | 81 | 3562 | 1932 | 54.2392
25 | 81 | 3560 | 28年度 | 81 | 3570 | 81 | 3508 | 1960 | 55.8723
26 | 81 | 3560 | 28年度 | 81 | 3570 | 81 | 3361 | 1923 | 57.2151
27 | 81 | 3560 | 28年度 | 81 | 3570 | 81 | 3331 | 2038 | 61.1828
28 |  | 平成28年度より飯田処理区に統合
特環和田処理区 | [8 empty] | 各年度3月31日現在
年度 | 全体計画 |  | 認可区域 |  |  | 処理区域
| 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 目標年度 | 排水面積 (ha) | 排水人口 (人) | 整備面積 (ha) | 供用可能人口 A(人) | 水洗化人口 B(人) | 水洗化率 B/A(%)
28 | 38 | 1300 | 30年度 | 38 | 1300 | 38 | 889 | 755 | 84.9269
29 | 38 | 900 | 34年度 | 38 | 930 | 38 | 858 | 727 | 84.7
30 | 38 | 900 | 34年度 | 38 | 930 | 38 | 815 | 685 | 84
31(1) | 38 | 900 | R４年度 | 38 | 930 | 38 | 778 | 649 | 83.4
2 | 38 | 900 | R４年度 | 38 | 930 | 38 | 755 | 631 | 83.6
資料：下水道課
Note on C34: 山本の統合については、28年度調査の際に反映させる。すなわち、28年度数値欄に「公共飯田処理区に統合」とする。

## 139
139上水道配水量及び下水道処理量 |  | （単位 万㎥ ） | 目 次
年 | 上水道配水量 | 下水道処理量
28 | 1137 | 1148
29 | 1144 | 1140
30 | 1133 | 1140
31(1) | 1083 | 1116
2 | 1118 | 1120
資料：経営管理課
※ 簡易水道事業(旧上村、南信濃村)は除く。

## 140
140 農業集落排水施設の供用開始状況 |  |  |  |  | 令和3年3月31日現在 | 目 次
地区名 | 計画人口 (人) | 計画戸数 (戸) | 処理方式 | 事業実施年度 | 供用開始年月日
立石地区 | 540 | 116 | ニイミシステム20 | 平成2～5年度 | 平成5年11月
（土壌被覆型礫間接触 ばっ気方式）
知久平地区 | 1490 | 260 | ジャルスⅢ型 | 平成4～8年度 | 平成7年4月
（流量調整槽前置型嫌気 ろ床併用接触ばっ気方式）
柏原地区 | 330 | 73 | ニイミシステム20 | 平成5～8年度 | 平成8年2月
（土壌被覆型礫間接触 ばっ気方式）
下殿岡地区 | 1730 | 355 | ジャルスⅢ型 | 平成6～10年度 | 平成10年4月
（流量調整槽前置型嫌気 ろ床併用接触ばっ気方式）
下虎岩地区 | 1420 | 320 | ジャルスⅢ型 | 平成7～11年度 | 平成11年4月
（流量調整槽前置型嫌気 ろ床併用接触ばっ気方式）
船渡地区 | 1760 | 357 | ジャルスⅢ型 | 平成8～13年度 | 平成13年4月
（流量調整槽前置型嫌気 ろ床併用接触ばっ気方式）
上久堅中央 | 1200 | 298 | ジャルスⅢ型 | 平成9～15年度 | 平成15年4月
地区 |  |  | （流量調整槽前置型嫌気 ろ床併用接触ばっ気方式）
更生太田 | 2710 | 462 | ジャルスⅩⅣ型 | 平成10～16年度 | 平成16年4月
地区 |  |  | （連続流入間欠ばっ気 方式）
米川野池芋平 | 980 | 206 | ジャルスⅩⅣ型 | 平成15～21年度 | 平成21年4月
地区 |  |  | （連続流入間欠ばっ気 方式）
資料：下水道課

## 141
141 浄化槽設置数 | [7 empty] | 令和3年3月31日現在 | 目 次
| 区分 | 単独処理浄化槽 |  | 合併処理浄化槽 |  | 小 計 |  | 合 計
地区 |  | 一般家庭 | 事業所 | 一般家庭 | 事業所 | 一般家庭 | 事業所
総数 |  | 24 | 36 | 3878 | 420 | 3902 | 456 | 4358
飯田 |  | 2 | 4 | 44 | 13 | 46 | 17 | 63
座光寺 |  | 1 | 5 | 357 | 47 | 358 | 52 | 410
松尾 |  | 3 | 0 | 41 | 11 | 44 | 11 | 55
下久堅 |  | 2 | 1 | 324 | 29 | 326 | 30 | 356
上久堅 |  | 1 | 0 | 178 | 7 | 179 | 7 | 186
千代 |  | 1 | 2 | 294 | 23 | 295 | 25 | 320
龍江 |  | 1 | 4 | 225 | 25 | 226 | 29 | 255
竜丘 |  | 5 | 7 | 259 | 39 | 264 | 46 | 310
川路 |  | 1 | 1 | 96 | 6 | 97 | 7 | 104
三穂 |  | 1 | 2 | 283 | 27 | 284 | 29 | 313
山本 |  | 1 | 2 | 565 | 61 | 566 | 63 | 629
伊賀良 |  | 2 | 5 | 631 | 59 | 633 | 64 | 697
鼎 |  | 2 | 2 | 46 | 15 | 48 | 17 | 65
上郷 |  | 0 | 0 | 254 | 20 | 254 | 20 | 274
上 村 |  | 1 | 0 | 148 | 25 | 149 | 25 | 174
南信濃 |  | 0 | 1 | 133 | 13 | 133 | 14 | 147
資料：下水道課

## 142
142 浄化槽人槽別設置数 | [8 empty] | 令和3年3月31日現在 | 目 次
| 人槽 | 20 | 21～ | 51～ | 101～ | 201～ | 301～ | 501 | 計
区分 |  | 以下 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 以上
人槽別計 |  | 4124 | 144 | 46 | 20 | 6 | 8 | 10 | 4358
単独 | 一般家庭 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
| 事業所 | 9 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36
合併 | 一般家庭 | 3833 | 36 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3878
| 事業所 | 262 | 87 | 31 | 16 | 6 | 8 | 10 | 420
資料：下水道課