## 既存住宅用
飯田市脱炭素先行地域づくり事業（太陽光発電設備設置補助事業）
（簡易自家消費率算出シート）
申請者氏名
発電
年間平均日照時間（固定値） | 1100 | 時間
太陽光発電設備出力 |  | ｋW | ←入力
年間発電量（見込み） | 0 | ｋWh
１か月当たり平均発電量（見込み） | 0 | ｋWh
需要
直近１か月の電力使用量 |  | kWh | ←入力
蓄電池設置加算（※）
新規設置蓄電池容量 |  | kWh | ←入力
加算可能電力使用量（上限） | 0 | kWh
※太陽光発電設備の設置に合わせ、新規に蓄電池を設置する場合に入力する 需要が発電を上回る見込みの場合は、入力しないこと
自家消費割合 | #DIV/0! | ％
| 家庭用条件 | #DIV/0!
| その他業務用条件 | #DIV/0!
【注意事項】
・電気料金明細の写し等、直近１か月の電力使用量の確認ができる書類を添付してください。
・家庭用においては30％以上、その他業務用においては50％以上を、当該設置される太陽光発電設備で発電される電力の自家消費により賄う必要があります。
・補助事業で導入した機器の法定耐用年数期間中は、飯田市から発電設備の発電量や施設の電力需要量の確認を行うことがあります。
・裏面に直近１か月の電力使用量が確認できる書類を貼付してください。
【電力使用量確認書類 貼付欄】
【既存住宅用】
既存住宅における自家消費率の算出に使用してください。

## 新築住宅用
飯田市脱炭素先行地域づくり事業（太陽光発電設備設置補助事業）
（簡易自家消費率算出シート）
申請者氏名
発電
年間平均日照時間（固定値） | 1100 | 時間
太陽光発電設備出力 |  | ｋW | ←入力
年間発電量（見込み） | 0 | ｋWh
１か月当たり平均発電量（見込み） | 0 | ｋWh
需要
想定電力使用量（固定値）（※1） | 294.25 | kWh
蓄電池設置加算（※2）
新規設置蓄電池容量 |  | kWh | ←入力
加算可能電力使用量（上限） | 0 | kWh
※1 環境省「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査（確報値）」 地方別世帯当たり年間 電気消費量（固有単位）における関東甲信の電気使用量3,531kWh(/12)を用いる ※2 太陽光発電設備の設置に合わせ、新規に蓄電池を設置する場合に入力する 需要が発電を上回る見込みの場合は、入力しないこと
自家消費割合 | #DIV/0! | ％
| 家庭用条件 | #DIV/0!
| その他業務用条件 | #DIV/0!
【注意事項】
・新築住宅における電力需要量には、「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査（確報値）」 地方別世帯当たり年間電気消費量（固有単位）における関東甲信の電気使用量を用います。特殊事情等より、これにより難い場合は、あらかじめご相談ください。
・家庭用においては30％以上、その他業務用においては50％以上を、当該設置される太陽光発電設備で発電される電力の自家消費により賄う必要があります。
・補助事業で導入した機器の法定耐用年数期間中は、飯田市から発電設備の発電量や施設の電力需要量の確認を行うことがあります。
【新築住宅用】
新築住宅における自家消費率の算出に使用してください。

## 蓄電池設置加算の考え方 (hidden)
【蓄電池設置加算の考え方】 蓄電池は一般的に１時間当たり2.0ｋWhを蓄電と想定。１日当たりの需要量の増は2.0*3＝6.0ｋWhが上限、6.0ｋWhに日数30日を乗じたものに対し、安全率1/2を乗じて算出する（当該蓄電の全てが同日消費されるわけではないこと、夜間等需要用に応じ蓄電の消費電力量が異なること、発電設備の出力による影響等があること、日照時間による発電量の影響等）。 蓄電容量が6.0ｋWh未満のものは、当該容量に対し同様の算式で算出する）